**Акт**

**технического освидетельствования водомерного узла**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. |  |  | « |  | » |  |  | 201 | г. |

Комиссия в составе представителей:

Представитель ГУП «Водоканал»

|  |
| --- |
|  |
| Ф.И.О., должность |

Представитель заказчика (подрядчика)

|  |
| --- |
|  |
| наименование организации, должность Ф.И.О. (полностью) |

Представитель строительной организации

|  |
| --- |
|  |
| наименование организации, должность Ф.И.О. (полностью) |

Составили настоящий акт в том, что произведена проверка выполненных работ по монтажу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| водомерного узла и помещения для него на корпус № |  | квартал |  |

|  |
| --- |
|  |
| район застройки |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По улице |  | дом № |  | корпус № |  |

|  |
| --- |
|  |
| административный адрес |

1. Водомерный узел установлен на водопроводном вводе в соответствии с выданным ГУП «Водоканал» разрешением на присоединение к системам коммунального водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | от « |  | » |  | 20 |  | г. |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Водомерный узел смонтирован в помещении |  |

|  |
| --- |
|  |
| район застройки |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Конструкция узла выполнена по типовому чертежу № | | | |  | | | согласованному с ГУП | | | |
| «Водоканал». Техническое соглашение № |  | от « |  | » |  | 20 | |  | г. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Установлен водосчетчик: тип |  | № |  | контрольные показания |  | куб. м. |

5. Присоединение водосчетчика к водомерному узлу опломбировано.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. Взяты пробы воды на химико-бактериологический анализ в количестве |  | штук на внутренней |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| водопроводной сети. Результаты анализов проб воды удовлетворительные. Справка |  | Центра |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гор. Санэпидемнадзора от « |  | » |  | 20 |  | г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. Произведено пломбирование задвижки № |  | в закрытом положении. |

8. Водоснабжение будет осуществлено после заключения договора на пользование водой с ГУП «Водоканал».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Акт составлен в |  | экземплярах |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель ГУП «Водоканал» |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель заказчика (подрядчика) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель строительной организации |  |  |

Утверждаю

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель директора ГУП «Водоканал» |  |  |

Предъявлены документы:

1. Разрешение на присоединение к системе коммунального водоснабжения ГУП «Водоканал»

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Согласованный чертеж водомерного узла (при необходимости) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Акт промывки внутренней сети |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Справка Центра Горсанэпиднадзора |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Акт приемки или технического освидетельствования водомерного ввода |  |

*Примечание:*

*1. После утверждения акта, для возобновления водопользования, необходимо заключить договор на отпуск воды и приема сточных вод в течение 3-х дней в Центре по работе с абонентами филиала ГУП «Водоканал».*

*2. Открытие водоснабжения без заключения договора с ГУП «Водоканал» запрещено. При нарушении этого условия строительной организации (владельцу объекта) будет предъявлены санкции в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.*

*3. Пункты 7 и 8 относятся к объектам нового строительства.*